## Лист1
Приложение № 4
Технические характеристики
Поставка товара медецинского назначения для лаборатории
№ | Товары (работы, услуги) | Т.З. | Кол-во | Ед.
1 | Краситель Эозин метил синий по Май-Грюнвальду Минимед | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (раствор) должен обеспечивать предварительную окраску и фиксацию препаратов крови. Объем не менее 1 литра красителя рассчитан на фиксацию не менее 1000 мазков крови. Назначение: в клинической медицине в качестве красителя элементов крови. Качество продукта соответствует ТУ 9398-003-29508133-2011. Ссостав раствора по Май-Грюнвальду должен быть не менее метанольный раствор 0,25% концентрации. | 2 | л.
2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке (плазме крови) АТ-ТПО-ИФА | Чувствительность теста: не более 5 МЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций не менее: 5-1000 МЕ/мл. Длина волны измерения не более: 450 нм. Субстрат не более: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации (время, tоС) не более: - 1-ая инкубация 45 минут при +37оС; - 2-ая инкубация 30 минут при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 минут при +37оС. Время проведения анализа не более: 1 час 45 минут. Объем пробы не менее: 50 мкл. Количество анализируемой сыворотки не менее: 10 мкл (для анализа сыворотка разводится в 101 раз и анализируется 50 мкл разведенной сыворотки). Значение АТ-ТПО в норме не более: 10-30 МЕ/мл. Количество анализов не менее: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемых образцах сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты должны быть: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Срок годности набора не менее: 12 месяцев. Все реагенты набора должны быть в жидком виде. Калибровочные пробыаттестованы по международному стандарту NIBSC. | 1 | набор
3 | Электрод Калия для анализатора электролитов АЭК-01 | диапазон измеряемых концентраций должен быть: не более: pH 6.0 ... 9.0; К+ 0.2 ... 40.0 ммоль/л; К+ 0.01ммоль/л.; объем пробы не менее 120 мкл; время измерения не более 30 сек; интерфейс: RS 232; размеры и вес не более: 420х360х270 мм, 11 кг. средний срок службы электродов - не менее 1 года; должен иметь автоматический контроль расхода растворов. | 1 | штука
4 | Электрод Натрия для анализатора электролитов АЭК-01 | диапазон измеряемых концентраций должен быть: не более: pH 6.0 ... 9.0; Na+ 20.0 ... 200.0 ммоль/л; Na+ 0.1 ммоль/л; объем пробы не менее 120 мкл; время измерения не более 30 сек; интерфейс: RS 232; размеры и вес не более: 420х360х270 мм, 11 кг. средний срок службы электродов - не менее 1 года; должен иметь автоматический контроль расхода растворов. | 1 | штука
5 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | Набор позволяет обнаружить кислотоустойчивые микобактерии, альвеолярные макрофаги (с гемосидерином) и окрасить клетки азур-эозиновыми красителями. Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену - 2 флакона (по 100 мл); Кислота серная, 25 % объем. – 2х100 мл Метиленовый синий, 1 % - 2х100 мл Калий железистосинеродистый, 5 % - 1х10 мл Кислота соляная, 5 % - 1х10 мл Краситель эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду – 1х100 мл Краситель азур-эозин по Романовскому – 1х100 мл Фосфатный буфер (сухая смесь) – 1х2 л Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 200 шт. Срок годности: 1 год 18-25С Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену - 2 флакона (по 100 мл); Кислота серная, 25 % объем. – 2х100 мл Метиленовый синий, 1 % - 2х100 мл Калий железистосинеродистый, 5 % - 1х10 мл Кислота соляная, 5 % - 1х10 мл Краситель эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду – 1х100 мл Краситель азур-эозин по Романовскому – 1х100 мл Фосфатный буфер (сухая смесь) – 1х2 л Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 200 шт. Срок годности: 1 год 18-25С Набор позволяет обнаружить кислотоустойчивые микобактерии, альвеолярные макрофаги (с гемосидерином) и окрасить клетки азур-эозиновыми красителями. Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену - 2 флакона (по 100 мл); Кислота серная, 25 % объем. – 2х100 мл Метиленовый синий, 1 % - 2х100 мл Калий железистосинеродистый, 5 % - 1х10 мл Кислота соляная, 5 % - 1х10 мл Краситель эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду – 1х100 мл Краситель азур-эозин по Романовскому – 1х100 мл Фосфатный буфер (сухая смесь) – 1х2 л Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 200 шт. Срок годности: 1 год 18-25С | 1 | набор
6 | Набор реагентов для клинического анализа кала | Состав набора должен включать: Бензидин - 1 флакон (1 г); Уксусная кислота, 50% – 1 флакон (100 мл); Гидроперит в таблетках – 1 упаковка 6 штук; Цинк уксуснокислый, 2% – 1 флакон (100 мл);Раствор Люголя – 1 флакон (50 мл);Реактив Фуше – 1 флакон (100 мл);Уксусная кислота, 30% – 1 флакон (100 мл);Раствор судана III (0,2%) – 1 флакон (100 мл);Метиленовый синий, 2% – 1 флакон (20 мл); Глицерин – 1 флакон (130 г);Число анализируемых проб: 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб для качественного определения стеркобилина, 200 проб для качественного определения билирубина, 2000 проб для проведения микроскопического анализа кала | 1 | набор
7 | Люис тест №2 "Диагностические системы" L-332 | Люис-тест не менее 500 анализов L-332 Технические характеристики: «ДС Нижний Новгород» или эквивалент Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления специфических антител к Treponema palidum состав: тест-карта 500ан | 2 | набор
8 | Набор реагентов Мультитех-Фиброноген Технология стандарт кат. №711 | Набор предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови на автоматических коагулометрах, без предварительного разведения исследуемой плазмы.Линейность определения от 0,9 до 10,0 г/л. Коэффициент вариации результатов определения кон-центрации фибриногена не превышает 10 %. Допустимый разброс результатов определения концент-рации фибриногена в одной пробе плазмы разными наборами одной серии не превышает 10 %. Содержание гепарина в плазме до 1,0 Ед/мл не влияет на результаты определения. Заключается в определении времени свертывания цитрат-ной плазмы избытком тромбина (модифицированный метод Clauss). Время свертывания при этом пропорционально кон-центрации фибриногена, которую определяют по калибро-вочному графику. Состав набора: Тромбин (лиофильно высушенный реагент, 500 ед. NIH) - 2 фл.;Растворитель для тромбина, 10,5 мл - 2 фл. | 4 | набор
9 | Устройство для взятия проб крови с антикоагулянтом 200 ul КЗ-Эд ТА | Назначение: система взятия капиллярной крови у человека для проведения общеклинических исследований капиллярной крови.Устройство для исследования проб крови с антикоагулянтом, пробирка не менее 46×9 мм, Материал: полипропилен,Наличие внутренней круглодонной пробирки, юбки" утойчивости,Наполнитель: К3-ЭДТА- напыление. Четко выделенная контрастным цветом градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Время проведения исследования с момента забора крови до помещения в анализатор не менее 1 мин. Наличие в комплекте с двух крышек: 1)специальная резьбовая защелкивающая крышка, фиксирующая коллектор для взятия крови; 2)прокалываемая резьбовая защелкивающая крышка, обеспечивающая герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки. Размеры: длина коллектора не более 70 мм, объем 200 мкл. Наличие в коллекторе характерного сужения с двух концов, обеспечивающего быстрое заполнение кровью. Упаковка: пробирка с интегрированным в нее коллектором, стерильная в индивидуальной упаковке по 100 шт/уп | 500 | штука
10 | Набор реагентов для имуноферментоного определения тирреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови ТТГ-ИФА 96 определений | Набор реагентов для одностадийного сендвич-метода иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови без предварительной промывки планшета. Набор должен быть рассчитан не менее 96 определений (48 в дублях). Чувствительность: 0,05 мМЕ/л. он измерений: 0-16 мМЕ/л. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Интервал линейности не менее 0,25-16 мМЕ/л. Время реакции: 1 час 15 минут | 2 | набор
11 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона Т4-ИФА 96 определений | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - одностадийный «сэндвич» Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-15 мкМЕ/мл, чувств. не более 0,05 мкМЕ/мл Буфер для разведения образцов Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота | 2 | набор
Заведующая клинико-диагностической лабораторией ________________________________________ Т.Д. Чернова