Главный врач

ЧУЗ «РЖД-Медицина»

г.Новороссийск

_____________М.В.Бакланов

Техническое задание

на техническое обслуживание систем отопления, систем водоснабжения и канализации, внутренних электрических сетей, благоустройство и содержании территории в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новороссийск.

Перечень объектов обслуживания

- Здание Новой поликлиники: этажность-5, площадь-5500м2.

- Здание Главного корпуса больницы: этажность-4, площадь-3450м2.

- Здание поликлиники ЦСО: этажность-1, площадь-139,7м2.

- Здание гараж-бокс: этажность -1, площадь-170м2.

- Здание гараж и прачечная: этажность-1, площадь-307м2.

- Теплотрасса: протяженность-426м/п.

- Канализация к комплексу зданий: протяженность-790м/п.

- Наружние сети водоснабжения: протяженность-450м/п.

- Водопровод к комплексу зданий: протяженность-471м/п.

- Септик к комплексу зданий: объем-60м3.

- Территория: общая площадь с постройками -17100м2

Требования к выполняемым работам

- Ежедневный осмотр систем водоснабжения, проверка работоспособности подающих насосов, проверка водопровода на утечки, ремонт и замена вышедших из строя сантехнического оборудования, ремонт и ревизия трубопроводов водоснабжения,  планово-предупредительный ремонт системы водоснабжения.

- Планово-предупредительный ремонт, ревизия и обслуживание систем отопления, ремонт и замена радиаторов отопления, контроль за утечками, опресовка системы отопления, взаимосвязь с осуществляющей теплоснабжение организацией по контролю над температурным режимом в учреждении.

- Планово-предупредительный ремонт внутренних электрических сетей, устройство необходимых для учреждения электрических сетей, ремонт и замена  освещения, устранение аварийных ситуаций, мелкий ремонт электрооборудования.

- Планово-предупредительный ремонт канализационных систем, ремонт канализационных трубопроводов, прочистка общих канализационных систем, устранение утечек и аварийных ситуаций.

- Содержание территории, проведение вырубки кустарников, покос сорной растительности на территории учреждения, обрезка деревьев и кустарников, сбор мусора, благоустройство территории, окраска ограждения, бордюров, полив и  уход за растениями на территории.

- Выполнение общехозяйственных вопросов, погрузка разгрузка оборудования и товаров для учреждения, выполнение работ по заявкам отделений, ремонт оконных и дверных систем, перенос и ремонт мебели, перенос оборудования, ремонт фурнитуры, устранение аварийных ситуаций, постоянное нахождение  работников обслуживающей организации в учреждении, устранение замечаний выявленных администрацией учреждения.

Начальник АХЧ                                                              Кишоян.А.Т.