## Лист1
Приложение № 4
Технические характеристики
№ | Товары (работы, услуги) | Т.З. | Кол-во | Ед.
1 | Халат медицинский | Халат медицинский многоразовый | 4 | шт.
2 | Покрывало спасательное 160*210 | Покрывало спасательное представляет собой полиэфирную пленку с напылением металла серебристого и золотистого цвета с разных сторон. При несчастном случае покрывало защищает пострадавшего от переохлаждения и перегревания в течение 20 часов, а также предохраняет его от осадков. Материал покрывала нейтрален к телу человека, не прилипает к ранам и ожогам, способен выдержать вес человека при ручной транспортировке. Покрывало облегчает визуальный и радиолокационный поиск людей, терпящих бедствие, благодаря яркой отражающей поверхности. Размер одеяла: 160 х 210 см. Размер пакета 14 х 8 х 1 см. Вес изделия с упаковкой: 60 г. Упаковка: Мини-пакет размером 14 х 8 х 1 см с 4-х цветным вкладышем на русском языке. Плотность: 1,4 г/см3. Грузоподъемность: 200 кг. Температура плавления: 260 град.С. Предел прочности (вдоль): 250 Н/мм2. Предел прочности (поперек): 300 Н/мм2 | 11 | шт.
3 | Матрас вакуумный иммобилизирующий МВИ-01 | Все вакуумные изделия состоят из камеры, заполненной синтетическими гранулами, и защитного чехла. Защитные чехлы — съёмные, выполнены из прочной влагостойкой ткани и снабжены фиксирующими ремнями. Изделия сохраняют необходимую для иммобилизации форму и жесткость без дополнительной откачки воздуха не менее 75 часов. Рентгенопрозрачны. Обладают термоизоляционными свойствами. Количество боковых отверстий 10 шт. Условия эксплуатации: температура эксплуатации, °С от -30 до +50 температура хранения, °С от -20 до +70 Текущий уход: обрабатываются обычными моющими и дезинфицирующими средствами | 1 | шт.
4 | Носилки плащевые из водостойкой ткани типа НП-2 (с опорой для ног) | Размеры, мм: 1700х700 Вес, кг: 1,1 Материал: водостойкая ткань, стропа Условия эксплуатации: температура, ºС от -45 до +40 | 4 | шт.
5 | Носилки продольно-поперечные складные НППС-А | Комплектность складных носилок НППС: носилки, подушка, сумка-чехол. Технические характеристики складных носилок НППС: Размеры — 2100х550х170, размеры в сложенном виде — 1040х330х170 Масса — не более 8,0 кг Допустимая нагрузка — не более 150,0 кг | 6 | шт.
6 | Щит-носилки ЩН | Комплектность: щит-носилки, удерживающая ременная система, подголовник складной. Габаритные размеры: длина -1850 мм ширина - 410 мм высота (без подголовника/с подголовником в сложенном положении) - 50/70 мм Масса — не более 7,5 кг Грузоподъемность - не более 150 кг Условия эксплуатации: температура, °С от -50 до +45 | 2 | шт.
7 | Набор первой помощи НИТ-01 (к1.1) СС (в сумке) | Состав набора Перевязочные материалы и кровоостанавливающие средства: - Бинт стерильный 3 шт. - Жгут кровоостанавливающий 2 шт. - Лейкопластырь рулонный 1 шт. - Пакет перевязочный 1 шт. - Простыня стерильная (комплект — 2 шт.) 1шт. - Салфетка стерильная 1 уп. Инструмент: - Зажим для пуповины одноразовый 2 шт. - Ножницы 1 шт. Средства иммобилизации: - Повязка косыночная средняя ПКс 1 шт. - Шина складная для руки ШС-4-01* 1 шт. - Шина складная для ноги ШС-4-02* 1 шт. - Шина-воротник транспортная взрослая ШВТ-XL 1 шт. Изделия для ИВЛ: - Маска для ИВЛ "Рот-в-рот" 1 шт. Прочие медицинские изделия: - Пакет гипотермический 2 шт. - Покрывало спасательное 1 шт. - Спринцовка 1 шт. | 1 | шт.
8 | Медицинские ящики для укладок | РАССЧИТАН для переноски и применения лекарственных препаратов, перевязочных средств, медицинских предметов, приборов и инструментов. Материал - высокопрочный холодостойкий (до -30 С) пищевой АБС пластик. Габаритные размеры, мм: 440х252х340; Масса, кг: не более 2,5 | 6 | шт.
9 | Пакет перевязочный мед. индивидуальный стерильный | Индивидуaльный пeрeвязoчный пaкeт ИПП примeняeтся для пeрeвязки рaн, oжoгoв и oстaнoвки нeкoтoрых видoв крoвoтeчeния. Сoстaв пaкeтa пeрeвязoчнoгo : пoвязкa (пoдушeчкa из нeткaнoгo пoлoтнa нeпoдвижнaя, пoдушeчкa из нeткaнoгo пoлoтнa пoдвижнaя, мaрлeвый бинт) бeзoпaснaя булaвкa упaкoвкa (внутрeнняя oбoлoчкa и нaружнaя прoрeзинeннaя oбoлoчкa) | 8 | шт.
10 | Пакет перевязочный с двумя подушечками | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный состоит из двух подушечек и фиксирующего эластичного бинта, снабженного липучкой для фиксации повязки | 5 | шт.
11 | Тонометр для измерения Д/Д | Для измерения артериального давления. Диапазон измерений давление не менее 0 мм рт.ст Манжета для руки с обхватом не менее 22 см | 1 | шт.
12 | Губка гемостатическая | Пластины размером 50х50 мм, приготовленные из раствора коллагена, полученного из кожи или сухожилий крупного рогатого скота; в стерильной упаковке, в коробке 10 шт. 1 г сухой губки содержит борной кислоты 0,0125 г и фурацилина 0,0075 г. | 5 | шт.
13 | Зажим | Зажим кровоостанавливающий "Москито" прямой | 10 | шт.
14 | Корцанг | Для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала | 10 | шт.
15 | Ножницы | Ножницы с 2-мя острыми концами прямые 140мм | 10 | шт.
16 | Пинцет | Пинцет анатомический 200 мм | 10 | шт.
17 | Диасепт-30 (кожный антисептик) | Готовый к применению кожный антисептик Микробиоцидная активность в отношении: Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций) Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты) Вирусов (включая аденовирусы, ротавирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, гриппа, в том числе H1N1, H5N1, атипичной пневмонии и др.) 1л | 2 | шт.
18 | Комплект заготовок шин транспортных разового пользования | Комплектация: Шина транспортная для нижней конечности для взрослых -1 шт. Шина транспортная для верней конечности для взрослых -1 шт. Шина-воротник транспортная для взрослых -1 шт. Бинт медицинский стерильный - 2 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. | 5 | комп.